Сводная информация

о результатах оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов

Палехского муниципального района

| № п/п | Наименований предприятий, организаций, учреждений, объектов | Индекс готовности | Уровень готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжающие организации |  |  |  |
| 1 | Общество ограниченной ответственности «МИЦ»БМП, Палехский район, д.Пеньки ул.Школьная, д.9, протяженностью 1294 м | 1 | Готов |
| 2 | Общество ограниченной ответственности «ТЭС» Газовая котельная Палехский район, с.Майдаково, протяженностью 2820 м | 1 | Готов |
| Потребители тепловой энергии |  |  |  |
| 1. Жилищный фонд |  |  |  |
| 1.1 | Управляющая компания ООО "ПалехДом", МКД, отапливаемые от котельной ООО"МИЦ" |  |  |
|  | д.Пеньки,ул. Комсомольская, д. № 1,2,3,4,8; д.Пеньки, ул. 40-лет Победы, д. 51 | 1 | Готов |
| 1.2 | МКД непосредственного управления д.Пеньки, отапливаемый от котельной ООО"МИЦ" |  |  |
|  | д.Пеньки,ул. Комсомольская, д. № 5,6,7; д.Пеньки, ул. 40-лет Победы, д. 47 | 1 | Готов |
| 1.3 | Жилищный фонд с. Майдаково, отапливаемые от котельной ООО"ТЭС" |  |  |
|  | с.Майдаково, ул. Заводская, д. № 16,17,18,19,20,20 А, 21,22,23,24,25,27,32,33,34,35; с.Майдаково, ул. Северная, д. № 7,8,9,11,13,14,15,16,17,20 А,20 Б, 36,12,12 А,13 А,14 А,37 А | 1 | Готов |
|  | 2. Учреждения социальной сферы |  |  |
|  | 2.1. Общеобразовательные учреждения |  |  |
|  | Палехский район , с.Майдаково |  |  |
| 1 | Муниципальная Майдаковская средняя школа, Палехский район, с.Майдаково, ул.Заводская, д. № 31 | 1 | Готов |
| 2. | МКУ МКШ, Палехский район, с.Майдаково, ул.Заводская, д. № 26 | 1 | Готов |
|  | Палехский район , д.Пеньки |  |  |
| 3. | МКОУ Пановская ОШ (здание основной школы) ул. 40-лет Победы, д. № 46 А | 1 | Готов |
| 2.2. Учреждения в сфере здравоохранения |  |  |  |
| Палехский район , с.Майдаково |  |  |  |
| 1. | Майдаковский филиал- отделение ОБУЗ Палехская ЦРБ, Палехский район, с.Майдаково, ул.Северная, д. № 1 | 1 | Готов |
| 2.3. Учреждения культуры |  |  |  |
|  | Палехский район , с.Майдаково |  |  |
| 1. | МОУ ДОД ДМШ, Палехский район, с.Майдаково, ул.Северная, д. №20 | 1 | Готов |
|  | 3. Прочие потребители |  |  |
|  | Палехский район , с.Майдаково |  |  |
| 1. | ИП Удалова, Палехский район, с.Майдаково, д. №15 А | 1 | Готов |
|  | Палехский район , д.Пеньки |  |  |
| 2. | Магазин, ул. 40-лет Победы, д. № 46 Б | 1 | Готов |